重庆市铜梁区人民政府

关于新增2个、撤销9个铜梁区集中式饮用水水源地保护区的通知

铜府发〔2025〕4号

相关镇人民政府、街道办事处，区政府有关部门、单位：

为有效合理规划饮用水水源地，更好地保护饮用水水源地水质，保障人民群众饮水安全，按照《重庆市生态环境局关于公布实施万州等区县集中式饮用水水源地保护区的函》（渝环函〔2025〕27号）要求，决定新增铜梁区安居镇涪江安居（新）泵站、福果镇同心桥水库饮用水水源保护区，撤销围龙镇梅良寺水库等9个水源地保护区，现依法公布实施，请认真贯彻执行。

附件：铜梁区部分集中式饮用水水源地保护区新增、撤销

方案

重庆市铜梁区人民政府

2025年6月27日

（此件公开发布）

附件

铜梁区部分集中式饮用水水源地保护区新增、撤销方案

一、新增2个集中式饮用水水源地保护区

| 区县 名称 | 序号 | 水厂名称 | 水源 名称 | 水源 类型 | 水源所在乡镇（街道） | 保护区范围划分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一级保护区 |  | 二级保护区 |  | 准保护区 |  |
|  |  |  |  |  |  | 水域范围 | 陆域范围 | 水域范围 | 陆域范围 | 水域范围 | 陆域范围 |
| 铜梁区 | 1 | 太平水厂 | 涪江 | 河流型 | 安居镇 | 取水口上游1000 米，下游100 米范围内的多年平均水位线以下的整个河段。 | 一级保护区水域边界向陆域纵深50 米的区域，但不超过分水岭，同时扣除期内的基本农田。 | 一级保护区的上游边界向上游延伸 2000米，下游边界向下游延伸 200米范围的多年平均水位线以下的整个河段。 | 一级保护区陆域边界和二级保护区水域边界至周边道路之间的区域，但不超过流域分水岭。 | / | / |
| 铜梁区 | 2 | 同心桥 水厂 | 同心桥水库 | 水库型 | 福果镇 | 取水口半径300m范围内的 区域。 | 一级保护区水城外200m范围内的陆域，陆城沿岸长度与一级保护区水域长度相同，但不超过流域分水岭范围，北侧以堤坝为边界。 | 一级保护区外的全部水域范围。 | 一级保护区范围与二级保护区水域外扩2公里区域，但不超过道路排水沟及流域分水岭范围(具体为福果镇荷香村以北，虎福路以西，同心桥水库大坝至福果镇街一线以南，永铜路以西1公里，拦河埝水库、煤窑地下水保护区范围以东所构成的范围)。 | / | 二级保护区范围外扩至道路排水沟及流域分水岭的区域(具体为西山村十、十一组)。 |

二、撤销9个集中式饮用水水源地保护区

| 区县 （开发区） | 序号 | 水厂名称 | 水源名称 | 水源 类型 | 水源所在乡镇（街道） | 保护区范围划分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一级保护区 |  | 二级保护区 |  |
|  |  |  |  |  |  | 水域范围 | 陆域范围 | 水域范围 | 陆域范围 |
| 铜梁区 | 1 | 围龙供水站 | 梅良寺 水库 | 水库型 | 围龙镇 | 正常水位线以下的全部水域。 | 取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域。 | / | 整个汇水区域。 |
| 铜梁区 | 2 | 蒲吕青山村供水工程 | 青山村溶洞水 | 地下 水型 | 蒲吕街道 | 以取水点为圆心，半径为30米的圆形区域。 |  | 以取水点为圆心，半径为30—300米的区域。 |  |
| 铜梁区 | 3 | 玉峡片区 水站 | 慧光寺 水库 | 水库型 | 土桥镇 | 正常水位线以下的全部水域。 | 取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域。 | / | 整个汇水区域。 |
| 铜梁区 | 4 | 斑竹水厂 | 青云水库 | 水库型 | 侣俸镇 | 正常水位线以下的全部水域。 | 取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域。 | / | 整个汇水区域。 |
| 铜梁区 | 5 | 坪堰农村人饮工程 | 青云水库 | 水库型 | 侣俸镇 | 正常水位线以下的全部水域。 | 取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域。 | / | 整个汇水区域。 |
| 铜梁区 | 6 | 东山自来 水厂 | 虎峰西泉村五社李家湾地下水 | 地下 水型 | 虎峰镇 | 以取水点为圆心，半径为30米的圆形区域。 |  | 以取水点为圆心，半径为30—300米的区域。 |  |
| 铜梁区 | 7 | 虎峰自来 水厂 | 水鸭村 | 河流型 | 虎峰镇 | 取水口下游5米至上游源头的通道水域。 | 一级保护区水域边界纵深50米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围，陆域沿岸长度不包括一级保护区水域下游部分。 | / | 一级保护区陆域外，取水口对应的高程线以上的整个区域。 |
| 铜梁区 | 8 | 平滩供水站 | 双寨水库 | 水库型 | 平滩镇 | 正常水位线以下的全部水域。 | 取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域。 | / | 整个汇水区域。 |
| 铜梁区 | 9 | 旧县街道自来水厂 | 长河村 | 河流型 | 旧县街道 | 取水口下游10米至上游1000米的通道水域。 | 一级保护区水域边界纵深50米的陆域范围，但不超过流域分水岭；陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。 | 取水口上游1000米至通道末端的整个水域。 | 一级保护区陆域外，取水口对应的高程线以上的整个区域。 |