## 封-2 招标控制价
封-2 | 土建工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 435,504.69
|  | (大写): | 肆拾叁万伍仟伍佰零肆元陆角玖分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 12111.95
(大写): |  |  |  | 壹万贰仟壹佰壹拾壹元玖角伍分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 367136.37
1.1 | 土建工程 | 352603.2
1.2 | 配电房装修 | 14533.17
2 | 措施项目费 | 21088.47
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 12111.95
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 7400.78 |  | －
5 | 税金 | 39879.07 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 435,504.69
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 21088.47
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 12111.95
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 381.02
措施项目费合计=1+2 |  | 21088.47

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
土建工程
1 | 040501001001 | C20混凝土垫层 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 100mm厚 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.完成施工图示所有工作内容 | m3 | 22.8 |  | 514.21 | 11723.99
2 | 080601006001 | 管道包封 | [项目特征] 1.规格:详设计 2.混凝土强度等级:C20砼 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.灌注 2.养护 3.模板制作、安装、拆除 4.完成施工图示所有工作内容 | m3 | 82.85 |  | 739.27 | 61248.52
3 | 040204002005 | 人行道垫层 | [项目特征] 1.垫层：材料品种、厚度:3:7灰土120mm厚 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.完成施工图示所有工作内容 | m2 | 278.4 |  | 35.29 | 9824.74
4 | 040202011002 | 人行道基层 | [项目特征] 1.石料规格:级配砂石 2.厚度:250mm厚 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 7.完成施工图示所有工作内容 | m2 | 278.4 |  | 64.5 | 17956.8
5 | 040204002007 | 透水路面砖铺设 | [项目特征] 1.块料品种、规格:透水路面砖100*200*60mm 2.缓冲层：材料品种、厚度:中砂30mm厚 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.缓冲层铺筑 2.块料铺设 3.运输 4.完成施工图示所有工作内容 | m2 | 278.4 |  | 59.67 | 16612.13
6 | 040901003003 | 钢筋网片 | [项目特征] 1.钢筋种类:综合考虑 2.钢筋规格:综合考虑 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.运输 4.完成施工图示所有工作内容 | t | 0.287 |  | 5328.61 | 1529.31
7 | 040203007006 | C30混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.厚度:200mm厚 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 9.完成施工图示所有工作内容 | m2 | 69.6 |  | 95.62 | 6655.15
8 | 040203004004 | 稀浆封层 | [项目特征] 1.材料品种:稀浆封层 2.喷油量:综合考虑 3.厚度: 6mm厚 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 3.压实 4.完成施工图示所有工作内容 | m2 | 69.6 |  | 5.04 | 350.78
9 | 060105006002 | 双向玻璃纤维土工格栅(GSB-40) | [项目特征] 1.缝制方式:综合考虑 2.搭接长度:综合考虑 3.铺设方式:综合考虑 4.铺设位置:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.缝制 2.运输 3.铺设 4.完成施工图示所有工作内容 | m2 | 69.6 |  | 15.71 | 1093.42
10 | 040203006006 | 粗粒式沥青混凝土(AC-25C) | [项目特征] 1.沥青品种:商品砼 2.沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土(AC-25C) 3.石料粒径:满足设计及相应规范要求 4.掺和料:满足设计及相应规范要求 5.厚度:80mm 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 5.完成施工图示所有工作内容 | m2 | 69.6 |  | 79.05 | 5501.88
11 | 040203003005 | 阳离子乳化沥青粘层PC-3 | [项目特征] 1.材料品种:阳离子乳化沥青粘层PC-3 2.喷油量:综合考虑 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 3.完成施工图示所有工作内容 | m2 | 139.2 |  | 1.97 | 274.22
12 | 040203006007 | 中粒式沥青混凝土(AC-20C,添加0.4%抗车辙剂) | [项目特征] 1.沥青品种:商品砼 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土(AC-20C,添加0.4%抗车辙剂) 3.石料粒径:满足设计及相应规范要求 4.掺和料:满足设计及相应规范要求 5.厚度:60mm 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 5.完成施工图示所有工作内容 | m2 | 69.6 |  | 57.44 | 3997.82
13 | 040203006008 | 细粒式改性沥青混凝土(AC-13C) | [项目特征] 1.沥青品种:商品砼 2.沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土(AC-13C) 3.石料粒径:满足设计及相应规范要求 4.掺和料:满足设计及相应规范要求 5.厚度:40mm 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 5.完成施工图示所有工作内容 | m2 | 69.6 |  | 43.91 | 3056.14
14 | 040501020002 | 电缆通道地面标识牌 | [项目特征] 1.名称:电缆通道地面标识牌 2.材质、规格尺寸:250*250mm 复合材料 3.图案:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.铺设 2.运输 3.完成施工图示所有工作内容 | 个 | 20 |  | 62.37 | 1247.4
15 | 010507003001 | 电缆沟800*800 | [项目特征] 1.沟截面净空尺寸:800*800mm 2.基础、垫层材料种类、厚度:100mm厚C20混凝土、200mm厚C30混凝土 3.沟身:M10水泥砂浆砌MU10页岩砖 4.勾缝、抹面要求:满足设计及规范要求 5.压顶混凝土强度等级:C30预制砼 6.盖板种类、要求:复合型盖板 7.电缆支架要求:详设计 8.预埋铁件:满足设计及规范要求 9.模板及支撑:综合考虑 10.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.铺设基础、垫层 2.模板制作、场内外运输、安装、维修、拆除、整理、堆放、模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.混凝土运输、浇筑、养护 4.钢筋制安 5.预埋铁件 6.砌筑、抹面 7.盖板安装 8.变形缝、伸缩缝 9.电缆支架制作、安装 10.完成施工图示所有工作内容 | m | 55 |  | 941.53 | 51784.15
16 | 040504001001 | 电缆井 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石换填、200mm厚C20砼垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖砌 3.勾缝、抹面要求:满足设计及规范要求 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 5.混凝土强度等级:C30 6.盖板材质、规格:详设计 7.井盖、井圈材质及规格:钢筋混凝土井盖1500*500 8.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.完成施工图示所有工作内容 | 座 | 15 |  | 7295.97 | 109439.55
17 | 040504002001 | 箱变基础 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.盖板材质、规格:C30混凝土 4.井盖、井圈材质及规格:C30混凝土 5.通风百叶窗:500*200 6.附件:含箱变基础、检修井 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.爬梯制作、安装 5.通风百叶窗安装 6.套管预埋 7.完成施工图示所有工作内容 | 座 | 2 |  | 24798.08 | 49596.16
18 | 010501006001 | 柴油发电机设备基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:综合考虑 2.混凝土强度等级:详设计 3.灌浆材料及其强度等级:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.钢筋制作、安装 4.完成施工图示所有工作内容 | 个 | 1 |  | 711.04 | 711.04
配电房装修
1 | 010507007001 | C25细石混凝土反坎 | [项目特征] 1.构件的类型:综合考虑 2.构件规格:综合考虑 3.部位:反坎 4.混凝土种类:商品砼 5.混凝土强度等级:C25细石 6.模板:综合考虑 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.完成施工图示所有工作内容 | m3 | 0.6 |  | 1080.62 | 648.37
2 | 010401004001 | Mu15烧结页岩多孔砖 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:Mu15烧结页岩多孔砖 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 3.高度:综合考虑 4.说明:含底部三匹砖、顶部斜砌砖、孔洞及端部封口等内容 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 6.完成施工图示所有工作内容 | m3 | 12.8 |  | 580.85 | 7434.88
3 | 010607005001 | 墙面满挂0.9mm厚9*25mm热镀锌钢丝网 | [项目特征] 1.材料品种、规格:0.9mm厚9*25mm热镀锌钢丝网 2.加固方式:满挂 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.铺贴 2.铆固 3.完成施工图示所有工作内容 | m2 | 128 |  | 7.57 | 968.96
4 | 011201001001 | 20mm厚M10水泥砂浆抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.抹灰厚度、砂浆配合比:20mm厚M10水泥砂浆抹灰 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 7.完成施工图示所有工作内容 | m2 | 128 |  | 26.91 | 3444.48
5 | 011406001001 | 墙面乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆，一底两面 3.部位:墙面 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 3.完成施工图示所有工作内容 | m2 | 128 |  | 15.91 | 2036.48
合 计 | [7 empty] | 367136.37

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 041109B24001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 13.31 | 8595.5
2 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 12111.95 |  | 12111.95
3 | 041109B23001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 0.59 | 381.02
合 计 |  |  |  |  | 21088.47
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 11.46 |  | 7400.78
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 39879.07
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 35606.31
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 4272.76
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 47279.85

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：土建工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300060 | 模板综合工 |  | 工日 | 39.7671 | 120 | 119.7 |  | -0.3 | -11.93
2 | 000300070 | 钢筋综合工 |  | 工日 | 27.6939 | 120 | 119.7 |  | -0.3 | -8.31
3 | 000300070@2 | 钢筋综合工 |  | 工日 | 24.7528 | 120 | 119.7 |  | -0.3 | -7.43
4 | 000300080 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 4.4954 | 115 | 114.95 |  | -0.05 | -0.22
5 | 000300100 | 砌筑综合工 |  | 工日 | 18.1427 | 115 | 114 |  | -1 | -18.14
6 | 000300110 | 抹灰综合工 |  | 工日 | 13.5539 | 125 | 124.45 |  | -0.55 | -7.45
7 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 9.5104 | 125 | 125.4 |  | 0.4 | 3.8
8 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 18.36 | 125 | 125.4 |  | 0.4 | 7.34
9 | 000500010 | 安装综合工 |  | 工日 | 3.42 | 125 | 125.4 |  | 0.4 | 1.37
10 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 7.3261 | 125 | 123.5 |  | -1.5 | -10.99
11 | 000500050 | 通风综合工 |  | 工日 | 1.584 | 125 | 123.5 |  | -1.5 | -2.38
12 | 000500140 | 通信综合工 |  | 工日 | 91.7499 | 125 | 123.5 |  | -1.5 | -137.62
13 | 000700010 | 市政综合工 |  | 工日 | 179.4152 | 115 | 114 |  | -1 | -179.42
14 | 000700010@2 | 市政综合工 |  | 工日 | 19.5825 | 115 | 114 |  | -1 | -19.58
15 | 000700030 | 筑路综合工 |  | 工日 | 54.4323 | 115 | 114 |  | -1 | -54.43
16 | 010000010 | 型钢 | 综合 | kg | 33.36 | 3.09 | 3.05 |  | -0.04 | -1.33
17 | 010000010@1 | 型钢 | 综合 | kg | 115.2866 | 3.09 | 3.05 |  | -0.04 | -4.61
18 | 010100013 | 钢筋 |  | t | 2.7157 | 3070.18 | 3253.14 |  | 182.96 | 496.86
19 | 010100013@2 | 钢筋 |  | t | 1.475 | 3070.18 | 3253.14 |  | 182.96 | 269.87
20 | 010100300 | 钢筋 | Ф10以内 | t | 0.0255 | 2905.98 | 3152.78 |  | 246.8 | 6.29
21 | 010302250 | 镀锌铁丝 | φ0.7~0.9 | kg | 0.1768 | 3.08 | 4.72 |  | 1.64 | 0.29
22 | 010302380 | 镀锌铁丝 | φ3.5 | kg | 5.6377 | 3.08 | 4.72 |  | 1.64 | 9.25
23 | 011300070 | 扁钢 | 59以内 | kg | 32.8 | 3.26 | 3.08 |  | -0.18 | -5.9
24 | 012901400 | 中厚钢板 | δ15以内 | kg | 161.52 | 3.25 | 3.6 |  | 0.35 | 56.53
25 | 012901400@1 | 中厚钢板 | δ15以内 | kg | 558.1862 | 3.25 | 3.6 |  | 0.35 | 195.37
26 | 012901670 | 热轧厚钢板 | 10~15 | kg | 121.9 | 3.08 | 3.6 |  | 0.52 | 63.39
27 | 020900900 | 塑料薄膜 |  | m2 | 207.1162 | 0.45 | 0.43 |  | -0.02 | -4.14
28 | 022700200 | 白布 |  | kg | 0.1814 | 8.51 | 8.04 |  | -0.47 | -0.09
29 | 022901510 | 油麻 |  | kg | 24.4 | 8 | 7.56 |  | -0.44 | -10.74
30 | 023500300 | 填充绒 |  | kg | 8.94 | 8.42 | 7.96 |  | -0.46 | -4.11
31 | 030116050 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 | M10×100以内 | 10套 | 9.3436 | 7.7 | 7.28 |  | -0.42 | -3.92
32 | 030124899 | 精制六角带帽螺栓 | M2~5×4~20 | 10套 | 9.6 | 4.27 | 4.04 |  | -0.23 | -2.21
33 | 030190010 | 圆钉综合 |  | kg | 41.6702 | 6.6 | 6.24 |  | -0.36 | -15
34 | 031310510 | 砂轮片 | φ400 | 片 | 0.2721 | 18.97 | 17.93 |  | -1.04 | -0.28
35 | 031310710 | 尼龙砂轮片 | φ100×16×3 | 片 | 1.38 | 1.93 | 1.82 |  | -0.11 | -0.15
36 | 031350010 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 15.1969 | 4.19 | 7.24 |  | 3.05 | 46.35
37 | 031350010@2 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 34.7727 | 4.19 | 7.24 |  | 3.05 | 106.06
38 | 031350350 | 低碳钢焊条 | J427 φ3.2 | kg | 18 | 4.7 | 5.64 |  | 0.94 | 16.92
39 | 032100900 | 钢丝网 | 综合 | m2 | 143.36 | 2.56 | 2.42 |  | -0.14 | -20.07
40 | 032100970 | 钢筋网片 |  | t | 0.2956 | 2991.45 | 3152.78 |  | 161.33 | 47.69
41 | 032102830 | 支撑钢管及扣件 |  | kg | 1.0682 | 3.68 | 3.48 |  | -0.2 | -0.21
42 | 032130010 | 铁件 | 综合 | kg | 12.4442 | 3.68 | 3.48 |  | -0.2 | -2.49
43 | 032140460 | 零星卡具 |  | kg | 16.0569 | 6.67 | 6.3 |  | -0.37 | -5.94
44 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 5048.5321 | 0.31 | 0.4 |  | 0.09 | 454.37
45 | 040100015@1 | 水泥 | 32.5R | kg | 852.2496 | 0.31 | 0.4 |  | 0.09 | 76.7
46 | 040100015@2 | 水泥 | 32.5R | kg | 104 | 0.31 | 0.4 |  | 0.09 | 9.36
47 | 040100100 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5 | kg | 20.85 | 0.32 | 0.42 |  | 0.1 | 2.09
48 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 16.3194 | 63.11 | 219.24 |  | 156.13 | 2547.95
49 | 040300760@1 | 特细砂 |  | t | 0.1219 | 63.11 | 219.24 |  | 156.13 | 19.03
50 | 040500070 | 碎石 | 20~60 | t | 138.4344 | 67.96 | 109.62 |  | 41.66 | 5767.18
51 | 040500205@1 | 碎石 | 5~20 | t | 0.3617 | 67.96 | 109.62 |  | 41.66 | 15.07
52 | 040500400 | 碎石 | 40 | m3 | 13.7055 | 101.94 | 164.43 |  | 62.49 | 856.46
53 | 040700050 | 炉渣 |  | m3 | -8.0263 | 56.41 | 53.31 |  | -3.1 | 24.88
54 | 040700460 | 石屑 |  | t | 0.7308 | 73 | 68.99 |  | -4.01 | -2.93
55 | 040900100 | 生石灰 |  | kg | 12889.92 | 0.58 | 0.55 |  | -0.03 | -386.7
56 | 041100310 | 块(片)石 |  | m3 | 0.3046 | 77.67 | 73.4 |  | -4.27 | -1.3
57 | 041300010 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 26.9529 | 422.33 | 436.43 |  | 14.1 | 380.04
58 | 041300010@1 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 11.4682 | 422.33 | 436.43 |  | 14.1 | 161.7
59 | 041300030 | 标准砖 | 200×95×53 | 千块 | 0.6912 | 291.26 | 275.24 |  | -16.02 | -11.07
60 | 041301340 | 多孔砖 |  | m3 | 10.368 | 339.81 | 321.12 |  | -18.69 | -193.78
61 | 050300600 | 板方材 |  | m3 | 4.971 | 1025.64 | 1532.79 |  | 507.15 | 2521.04
62 | 050303800 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.0391 | 1547.01 | 1532.79 |  | -14.22 | -0.56
63 | 050303800@1 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.0074 | 1547.01 | 1532.79 |  | -14.22 | -0.11
64 | 130305600 | 乳胶漆 |  | kg | 75.52 | 7.26 | 6.86 |  | -0.4 | -30.21
65 | 130500713 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 2 | 16.92 | 15.99 |  | -0.93 | -1.86
66 | 133100010 | 改性乳化沥青 |  | kg | 87.696 | 3.16 | 2.6 |  | -0.56 | -49.11
67 | 133100700 | 石油沥青 | 30# | kg | 1.914 | 2.56 | 2.42 |  | -0.14 | -0.27
68 | 133100900 | 石油沥青 | 60~100# | t | 0.0835 | 2564.1 | 2423.07 |  | -141.03 | -11.78
69 | 140300010 | 柴油 |  | t | 0.0126 | 5640 | 7040.25 |  | 1400.25 | 17.64
70 | 140500700 | 煤焦油沥青漆 | L01-17 | kg | 15.4624 | 6.97 | 6.59 |  | -0.38 | -5.88
71 | 143506300 | 脱模剂 |  | kg | 19.576 | 0.94 | 0.89 |  | -0.05 | -0.98
72 | 143900700 | 氧气 |  | m3 | 19.9 | 3.26 | 3.08 |  | -0.18 | -3.58
73 | 143901000 | 乙炔气 |  | kg | 6.6 | 12.01 | 11.35 |  | -0.66 | -4.36
74 | 341100100 | 水 |  | m3 | 109.7062 | 4.42 | 3.67 |  | -0.75 | -82.28
75 | 341100100@1 | 水 |  | m3 | 0.7672 | 4.42 | 3.67 |  | -0.75 | -0.58
76 | 341100100@3 | 水 |  | m3 | 4.6464 | 4.42 | 3.67 |  | -0.75 | -3.48
77 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 60.9921 | 0.7 | 0.45 |  | -0.25 | -15.25
78 | 350100011 | 复合模板 |  | m2 | 13.5974 | 23.93 | 22.61 |  | -1.32 | -17.95
79 | 350100011@1 | 复合模板 |  | m2 | 0.5034 | 23.93 | 22.61 |  | -1.32 | -0.66
80 | 350100030 | 木模板 |  | m3 | 1.3755 | 1581.2 | 1532.79 |  | -48.41 | -66.59
81 | 350300800 | 木支撑 |  | m3 | 0.8177 | 1623.93 | 1532.79 |  | -91.14 | -74.53
82 | 360300400 | 土工格栅 |  | m2 | 73.9222 | 5.38 | 7.52 |  | 2.14 | 158.19
83 | 840301010 | 粗粒式沥青砼 |  | m3 | 5.6237 | 873.79 | 825.73 |  | -48.06 | -270.28
84 | 840301020@1 | 中粒式沥青混凝土(AC-20C,添加0.4%抗车辙剂) |  | m3 | 4.2178 | 893.2 | 802.83 |  | -90.37 | -381.16
85 | 840301030@1 | 细粒式改性沥青混凝土(AC-13C) |  | m3 | 2.8118 | 980.58 | 882.28 |  | -98.3 | -276.4
86 | 840201030 | 预拌混凝土C15 |  | m3 | 5.0141 | 247.57 | 392.18 |  | 144.61 | 725.09
87 | 840201040 | 预拌混凝土C20 |  | m3 | 20.9811 | 247.57 | 392.18 |  | 144.61 | 3034.08
88 | 840201060 | 预拌混凝土C30 |  | m3 | 40.94 | 266.99 | 409.19 |  | 142.2 | 5821.67
89 | 840201140@4 | 商品砼 | C30 | m3 | 6.431 | 266.99 | 409.19 |  | 142.2 | 914.49
90 | 840201140@5 | 商品砼 | C30 | m3 | 14.1984 | 266.99 | 409.19 |  | 142.2 | 2019.01
91 | 840201140@6 | 商品砼 | C20 | m3 | 0.9663 | 266.99 | 392.18 |  | 125.19 | 120.97
92 | 840201140@7 | 商品砼 | C25细石 | m3 | 0.609 | 266.99 | 403.52 |  | 136.53 | 83.15
93 | 840201150 | 商品砼 | C15 | m3 | 23.142 | 247.57 | 392.18 |  | 144.61 | 3346.56
94 | 840201150@2 | 商品砼 | C30 | m3 | 10.4281 | 247.57 | 409.19 |  | 161.62 | 1685.39
95 | 840201160 | 商品砼 | C20 | m3 | 8.2621 | 247.57 | 392.18 |  | 144.61 | 1194.78
96 | 840201160@1 | 商品混凝土 | C20 | m3 | 84.507 | 247.57 | 392.18 |  | 144.61 | 12220.56
97 | 850301030 | 干混商品抹灰砂浆M10 |  | t | 3.2525 | 271.84 | 221.61 |  | -50.23 | -163.37
98 | 850301090 | 干混商品砌筑砂浆M10 |  | t | 23.5796 | 252 | 204.89 |  | -47.11 | -1110.83
99 | 850301100 | 干混商品砌筑砂浆M7.5 |  | t | 8.222 | 213.68 | 196.52 |  | -17.16 | -141.09
100 | CY | 柴油 |  | kg | 89.9279 | 5.64 | 7 |  | 1.36 | 122.3
101 | CY@1 | 柴油 |  | kg | 0.1363 | 5.64 | 7 |  | 1.36 | 0.19
102 | DIAN | 电 |  | kW·h | 656.6885 | 0.7 | 0.45 |  | -0.25 | -164.17
103 | DIAN@1 | 电 |  | kW·h | 95.2172 | 0.7 | 0.45 |  | -0.25 | -23.8
104 | DIAN@3 | 电 |  | kW·h | 396.984 | 0.7 | 0.45 |  | -0.25 | -99.25
105 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 8.254 | 120 | 118.44 |  | -1.56 | -12.88
106 | JSRG@1 | 机上人工 |  | 工日 | 0.0077 | 120 | 118.44 |  | -1.56 | -0.01
107 | JSRG@2 | 机上人工 |  | 工日 | 0.6864 | 120 | 118.44 |  | -1.56 | -1.07
108 | JSRG@4 | 机上人工 |  | 工日 | 0.1427 | 120 | 118.44 |  | -1.56 | -0.22
109 | JSRG@5 | 机上人工 |  | 工日 | 0.8044 | 120 | 118.44 |  | -1.56 | -1.25
110 | QY | 汽油 |  | kg | 0.1655 | 6.75 | 8.21 |  | 1.46 | 0.24
111 | QY@1 | 汽油 |  | kg | 0.0629 | 6.75 | 8.21 |  | 1.46 | 0.09
112 | QY@3 | 汽油 |  | kg | 16.8168 | 6.75 | 8.21 |  | 1.46 | 24.55
| 合 计 | [8 empty] | 41501.53

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 角钢 | 190.5015 | kg | 3.22 | 613.41
2 | 复合型盖板 | 112.2 | 块 | 95.66 | 10733.05
3 | 钢管DN200 | 137.8 | kg | 3.57 | 491.95
4 | 通风百叶窗500*200 | 16 | 个 | 71.37 | 1141.92
5 | 钢筋混凝土井盖1500*500 | 90.9 | 套 | 562.39 | 51121.25
6 | 电缆通道地面标识牌 | 20 | 块 | 9.4 | 188
7 | 透水砖100*200*60mm | 286.752 | m2 | 27.38 | 7851.27
| 合 计 |  |  |  | 72140.85