11号节点焊缝群计算书

一. 基本资料

截面类型为：BOX-300*200*10-Q235

连接方式为：

连接方式：采用四面围焊角焊缝，焊脚高度10 mm

连接板厚度为：10mm

焊缝高度为：10mm

内力值为：N=2kN. Mx=4kN穖. Vx=7kN.

二. 角焊缝验算

焊缝群分布和尺寸如下图所示：

角焊缝焊脚高度：hf=10 mm；有效高度：he=7 mm

焊缝受力：N=2kN；Vx=7kN；Vy=0kN；Mx=4kN穖；My=0kN穖；T=0kN穖

未直接承受动力荷载，取正面角焊缝强度设计值增大系数?f=1.22

1 角焊缝强度验算

有效面积：A=71.96 cm2

形心到左下角距离：Cx=110 mm；Cy=160 mm

对形心惯性矩： Ix=10210.473 cm4；Iy=5644.233 cm4

Vx作用下：?vx=?vx=Vx/A=7/71.96?0=0.9728 MPa

角点平面内综合应力：?//=|?vx|=0.9728 MPa

轴力下正应力：?N=N/A=2/71.96?0=0.2779 MPa

绕Y轴弯矩下：?My=My*Cx/Ix=0?10/5644.23?02=0 MPa

绕x轴弯矩下：?Mx=Mx*Cy/Ix=4?60/1.021e+004?02=6.268 MPa

角点平面外最大正应力：

?⊥max=?N+|?Mx|+|?My|=|0.2779+|6.268|+|0|=6.546 MPa

角点平面外最小正应力：

?⊥min=?N-|?Mx|-|?My|=|0.2779-|6.268|-|0|=(-5.99) MPa

角点平面外正应力?⊥=max(|?⊥max|，|σ⊥min|)=6.546 MPa

角点最大综合应力：

?m=[(?⊥/βf)2+?//2]0.5=[(6.546/1.22)2+0.97282]0.5=5.453 MPa≤160，满足

2 角焊缝构造检查

角焊缝连接板最小厚度：Tmin=10 mm

构造要求最大焊脚高度：hfmax=1.2*Tmin=12 mm≥10，满足

腹板角焊缝连接板最大厚度：Tmax=10 mm

构造要求最小腹板焊脚高度：hfmin=1.5*Tmax0.5=4.743 mm≤10，满足