## 单页材料表
五组材料表
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 给水用聚乙烯(PE)管道系统PE100级 | DN25 PN=1.6MPa | 米 | 1010 | 覆土0.6m | 918 | 1009.8
2 | 给水用聚乙烯(PE)管道系统PE100级 | DN32 PN=1.6MPa | 米 | 233 | 覆土0.6m | 212 | 233.2
3 | 给水用聚乙烯(PE)管道系统PE100级 | DN40 PN=1.6MPa | 米 | 359 | 覆土0.6m | 326 | 358.6
4 | 给水用聚乙烯(PE)管道系统PE100级 | DN50 PN=1.6MPa | 米 | 1360 | 覆土0.6m | 1235 | 1358.5
5 | 减压阀 | DN25 | 个 | 12
6 | 减压阀 | DN50 | 个 | 1
7 | 截止阀 |  | 个 | 60
8 | 水表 |  | 个 | 30
9 | 素混凝土排气井 | DN40 | 个 | 1 | 详05S502/P54
10 | 素混凝土排泥井 | DN40 | 个 | 1 | 详05S502/P60
11 | 素混凝土排气井 | DN50 | 个 | 1 | 详05S502/P54
12 | 素混凝土排泥井 | DN50 | 个 | 1 | 详05S502/P60
13 | 素混凝土闸阀井 | DN40 | 个 | 1 | 详05S502/P71
14 | 素混凝土闸阀井 | DN50 | 个 | 1 | 详05S502/P71
15 | 新建蓄水池4m3/d |  | 个 | 1
16 | 新建蓄水池6m3/d |  | 个 | 1
17 | 提坝 |  | 处 | 2
18 | 土方开挖 |  | 立方米 | 1244.04
19 | 土方回填 |  | 立方米 | 1181.838
20 | 混凝土路面拆除恢复 | C25 | 平方米 | 29.62
20 | 混凝土包封 | C25 | 立方米 | 4.7392
六组材料表
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 给水用聚乙烯(PE)管道系统PE100级 | DN25 PN=1.6MPa | 米 | 957 | 覆土0.6m | 870 | 957
2 | 给水用聚乙烯(PE)管道系统PE100级 | DN32 PN=1.6MPa | 米 | 725 | 覆土0.6m | 659 | 724.9
3 | 给水用聚乙烯(PE)管道系统PE100级 | DN40 PN=1.6MPa | 米 | 356 | 覆土0.6m | 824 | 906.4
4 | 给水用聚乙烯(PE)管道系统PE100级 | DN40 PN=2.0MPa | 米 | 550 | 覆土0.6m | 824 | 906.4
5 | 给水用聚乙烯(PE)管道系统PE100级 | DN50 PN=1.6MPa | 米 | 1022 | 覆土0.6m | 929 | 1021.9
6 | 钢塑复合管 | DN63 PN=2.0MPa | 米 | 240 | 覆土0.6m | 218 | 239.8
7 | 减压阀 | DN25 | 个 | 2
8 | 减压阀 | DN40 | 个 | 1
9 | 减压阀 | DN50 | 个 | 1
10 | 截止阀 |  | 个 | 56
11 | 水表 |  | 个 | 28
12 | 素混凝土排气井 | DN32 | 个 | 2 | 详05S502/P54
13 | 素混凝土排气井 | DN63 | 个 | 3 | 详05S502/P54
14 | 素混凝土排泥井 | DN40 | 个 | 2 | 详05S502/P60
15 | 素混凝土闸阀井 | DN63 | 个 | 1 | 详05S502/P71
16 | 新建蓄水池2m3/d |  | 个 | 1
17 | 新建蓄水池10m3/d |  | 个 | 2
18 | 新建增压泵 | Q=8m3/h，H=135m，N=7.5kw | 组 | 1 | 一用一备
19 | 设备基础 |  | 组 | 1
20 | 新建沉沙井 |  | 个 | 1
21 | 电力电缆 | Z-YJV-5X16 SC40 FC 约300m | 米 | 400
22 | 土方开挖 |  | 立方米 | 1386
23 | 土方回填 |  | 立方米 | 1316.7
24 | 混凝土路面拆除恢复 | C25 | 平方米 | 33
25 | 混凝土包封 | C25 | 立方米 | 5.28
七组材料表
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 给水用聚乙烯(PE)管道系统PE100级 | DN25 PN=1.6MPa | 米 | 170 | 覆土0.6m | 153 | 168.3
2 | 给水用聚乙烯(PE)管道系统PE100级 | DN32 PN=1.6MPa | 米 | 150 | 覆土0.6m | 136 | 149.6
3 | 给水用聚乙烯(PE)管道系统PE100级 | DN40 PN=1.6MPa | 米 | 636 | 覆土0.6m | 578 | 635.8
4 | 减压阀 | DN25 | 个 | 1
5 | 截止阀 |  | 个 | 44
6 | 水表 |  | 个 | 22
7 | 素混凝土排气井 | DN40 | 个 | 2 | 详05S502/P54
8 | 素混凝土排泥井 | DN40 | 个 | 2 | 详05S502/P60
9 | 素混凝土闸阀井 | DN40 | 个 | 2 | 详05S502/P71
10 | 新建蓄水池4m3/d |  | 个 | 1
11 | 新建蓄水池6m3/d |  | 个 | 1
12 | 新建增压泵 | Q=4m3/h，H=100m，N=5.5kw | 组 | 1 | 一用一备
13 | 设备基础 |  | 组 | 1
14 | 提坝 |  | 处 | 1
15 | 电力电缆 | Z-YJV-5X16 SC40 FC 约300m | 米 | 400
16 | 土方开挖 |  | 立方米 | 401.52
17 | 土方回填 |  | 立方米 | 381.444
18 | 混凝土路面拆除恢复 | C25 | 平方米 | 9.56
19 | 混凝土包封 | C25 | 立方米 | 1.5296