## 【封-2】招标控制价
封-2
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): | 8188.93
(大写): | 捌仟壹佰捌拾捌元玖角叁分
其中:安全文明施工费用(小写): |  | 193.28
(大写): |  | 壹佰玖拾叁元贰角捌分
招 标 人： |  | 工 程 造 价 咨 询 人：
| （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 (或其授权人): |  | 法 定 代 表 人 (或其授权人)：
| （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  | 工程造价 审 核 人：
| （造价人员签字或专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
时间： 年 月 日

## 【表-02】建设项目招标控制价汇总表
表-02
建设项目招标控制价汇总表
工程名称:虎峰镇西泉村6社杨长义鱼塘外侧边坡 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 暂估价(元) | 安全文明施工费(元) | 规费(元)
1 | 虎峰镇西泉村6社杨长义鱼塘外侧边坡 排危 排危 | 8188.93 |  | 193.28 | 273.7
合计 |  | 8188.93 |  | 193.28 | 273.7
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业暂估价。

## 【表-03】单项工程招标控制价汇总表
表-03
单项工程招标控制价汇总表
工程名称:虎峰镇西泉村6社杨长义鱼塘外侧边坡 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 暂估价(元) | 安全文明施工费(元) | 规费(元)
1 | 虎峰镇西泉村6社杨长义鱼塘外侧边坡 排危 排危 | 8188.93 |  | 193.28 | 273.7
合计 |  | 8188.93 |  | 193.28 | 273.7
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业暂估价。

## 【表-04】单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:虎峰镇西泉村6社杨长义鱼塘外侧边坡 |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 | 6575.14
1.1 | 滑坡（包括滑坡、不稳定斜坡等）治理工程
1.2 | 人工挖基槽 | 226.97
1.3 | 浆砌毛条石挡墙 | 4577.90
1.4 | 人工回填 | 770.27
1.5 | 修复安装排水管 | 1000.00
2 | 措施项目 | 602.42
2.1 | 施工组织措施项目费 | 358.47
2.1.1 | 组织措施费 | 151.10
2.1.2 | 其中：安全文明施工费 | 193.28
2.1.3 | 建设工程竣工档案编制费 | 14.09
2.2 | 施工技术措施项目费 | 243.95
3 | 其他项目
4 | 规费 | 273.70
5 | 税金 | 737.67
5.1 | 增值税 | 670.61
5.2 | 城市维护建设税 | 33.53
5.3 | 教育附加税 | 20.12
5.4 | 地方教育附加税 | 13.41
5.5 | 环境保护税
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 8188.93
注：1、本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分。单项工程也使用本表汇总。
2、分部分项工程、措施项目中暂估价应填写材料、工程设备暂估价；其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 【表-08】措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称:虎峰镇西泉村6社杨长义鱼塘外侧边坡 |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 | 其中:暂估价
1 | 施工技术措施项目费 | 243.95
1.1 | 脚手架费 | 243.95
1.2 | 混凝土模板及支架费
1.3 | 施工排水及降水费
1.4 | 施工临时用电接口费
1.5 | 施工临时用电输电线路
1.6 | 施工临时用水接口费
1.7 | 施工临时用水输水管网
2 | 施工组织措施项目费 | 358.47
2.1 | 组织措施费 | 151.10
2.2 | 其中：安全文明施工费 | 193.28
2.3 | 建设工程竣工档案编制费 | 14.09
措施项目费合计=1+2 |  | 602.42

## 【表-09】分部分项工程清单计价表
表-09
分部分项工程清单计价表
工程名称:虎峰镇西泉村6社杨长义鱼塘外侧边坡 | [7 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | II | 滑坡（包括滑坡、不稳定斜坡等）治理工程
2 |  | 人工挖基槽 |  | m3 | 2 | 113.49 | 226.97
3 |  | 浆砌毛条石挡墙 |  | m3 | 9.1 | 503.07 | 4577.90
1 |  | 人工回填 |  | m3 | 12.8 | 60.18 | 770.27
1 |  | 修复安装排水管 |  | 项 | 1 | 1000 | 1000.00
本页小计 | [6 empty] | 6575.14
合计 | [6 empty] | 6575.14

## 【表-09】施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称:虎峰镇西泉村6社杨长义鱼塘外侧边坡 | [7 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 |  | 施工技术措施项目费 |  |  |  |  | 243.95
1.1 |  | 脚手架费 |  | ㎡ | 14.00 | 17.43 | 243.95
1.3 |  | 混凝土模板及支架费 |  | 项 | 1
1.4 |  | 施工排水及降水费 |  | 项 | 1
1.5 |  | 施工临时用电接口费 |  | 项 | 1
1.6 |  | 施工临时用电输电线路 |  | 项 | 1
1.7 |  | 施工临时用水接口费 |  | 项 | 1
1.8 |  | 施工临时用水输水管网 |  | 项 | 1
本页小计 | [6 empty] | 243.95
合计 | [6 empty] | 243.95

## 【表-10】施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称:虎峰镇西泉村6社杨长义鱼塘外侧边坡 | [7 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额 | 备注
1 |  | 施工组织措施项目费 | F221 + F222 + F223 |  | 358.47
2 |  | 组织措施费 | 分类分项项目组织措施费 + 技术措施项目组织措施费 |  | 151.10
3 |  | 其中：安全文明施工费 | (F1+ F221 +F223 +F22 +F3 + F4)*安全文明施工费费率 | 2.663% | 193.28
4 |  | 建设工程竣工档案编制费 | (定额人工费+定额机械费)*档案编制费费率 | 0.590% | 14.09
合计 |  |  |  |  | 358.47
注：1、计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2、根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 【表11】其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称:虎峰镇西泉村6社杨长义鱼塘外侧边坡 |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-11-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | - | 明细详见表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-11-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-11-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-11-5
5 | 索赔及现场签证 |  |  | 明细详见表-11-6
合计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 【表12】规费税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称:虎峰镇西泉村6社杨长义鱼塘外侧边坡 |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (定额人工费+定额机械费)*规费费率 | 11.460% | 273.70
2 | 税金 | F61 + F62 + F63 + F64 + F65 |  | 737.67
2.1 | 增值税 | 增值税税率*税前造价一般计税 | 9.000% | 670.61
2.2 | 城市维护建设税 | F61 * 城市维护建设税率 | 5.000% | 33.53
2.3 | 教育附加税 | F61 * 教育附加税率 | 3.000% | 20.12
2.4 | 地方教育附加税 | F61 * 地方教育税率 | 2.000% | 13.41
2.5 | 环境保护税
合计 |  |  |  | 1011.37