## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 6163.49
1.1 | C安装工程 | 6163.49
2 | 措施项目费 | 508.23
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 267.53
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 313.04 |  | －
5 | 税金 | 691.49 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 7,676.25
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 508.23
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 267.53
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 35.13
措施项目费合计=1+2 |  | 508.23

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 031004003001 | 洗脸盆 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 |  | 510.26 | 510.26
2 | 031004006001 | 大便器 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 |  | 621.65 | 621.65
3 | 031004010001 | 淋浴器 | [项目特征] 1.淋浴器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 套 | 1 |  | 216.02 | 216.02
4 | 031004017001 | 热水器 | [项目特征] 1.类型:热水器 2.型号、规格:N=3KW [工作内容] 1.制作 2.安装 | 套 | 1 |  | 616.36 | 616.36
5 | 031004014001 | 地漏 | [项目特征] 1.型号、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 64.26 | 64.26
本页小计 | [7 empty] | 2028.55
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 031001006001 | 塑料管DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U DN100 4.连接形式:承插连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 10 |  | 37.28 | 372.8
7 | 031001006002 | 塑料管DN20 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:清水 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 15 |  | 16.99 | 254.85
本页小计 | [7 empty] | 627.65
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 031001006003 | 塑料管DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:清水 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 15 |  | 19.6 | 294
9 | 031001006004 | 钢丝网骨架塑料复合管DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:清水 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:电熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 150 |  | 19.51 | 2926.5
10 | 031003001001 | 截止阀 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 74.36 | 74.36
本页小计 | [7 empty] | 3294.86
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 031003013002 | 水表 | [项目特征] 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN25 [工作内容] 1.组装 | 组 | 1 |  | 212.43 | 212.43
本页小计 | [7 empty] | 212.43
合 计 | [7 empty] | 6163.49

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.82 | 205.57
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 267.53
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.02 | 35.13
合 计 |  |  |  |  | 508.23
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 313.04
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 691.49
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 628.63
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 62.86
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 1004.53