## 封-2 招标控制价
| 华兴镇办公楼维修及排水管道改造项目 | [5 empty] | 工程 | 封-2
招标控制价
招标控制价(小写)： |  |  | 208816.54
(大写)： |  |  | 贰拾万捌仟捌佰壹拾陆元伍角肆分
其中:安全文明施工费用(小写): |  |  |  | 5877.47
(大写)： |  |  |  | 伍仟捌佰柒拾柒元肆角柒分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  | {招标人信息\法定代表人} |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 审 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时 间： 年 月 日

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
表-02
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：华兴镇办公楼维修及排水管道改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金 额 (元) | 其 中
|  |  | 暂估价 (元) | 安全文明 施工费 (元) |  | 规 费 (元)
1 | 华兴镇办公楼维修及排水管道改造项目 | 208816.54 |  | 5877.47 |  | 7093.69
合 计 |  | 208816.54 |  | 5877.47 |  | 7093.69
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【华兴镇办公楼维修及排水
表—03
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：华兴镇办公楼维修及排水管道改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金 额 （元） | 其 中
|  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费 （元） |  | 规 费 （元）
1 | 装饰工程 | 163123.14 |  | 5072.57 |  | 6380.48
2 | 安装工程 | 33924.44 |  | 354.48 |  | 314.17
3 | 给排水工程 | 11768.96 |  | 450.42 |  | 399.04
合 计 |  | 208816.54 |  | 5877.47 |  | 7093.69
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【装饰工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 131214.17
1.1 | A建筑工程 | 131214.17
2 | 措施项目费 | 10834.05
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5072.57
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 6380.48 |  | －
5 | 税金 | 14694.44 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 163,123.14
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【装饰工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 1608.32
2 | 施工组织措施项目 | 9225.73
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5072.57
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 517.91
措施项目费合计=1+2 |  | 10834.05

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【装饰工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 建筑工程
1 | 010101003001 | 墙根清掏至基础 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 6.回填 | m2 | 10 |  | 17.44 | 174.4
2 | 011610001001 | 套装门拆除 | [项目特征] 1.场内运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 4 |  | 3.32 | 13.28
3 | 011608002001 | 铲除涂料面 | [项目特征] 1.铲除部位名称:真石漆、涂料 2.场内运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 1096.33 |  | 0.97 | 1063.44
本页小计 | [7 empty] | 1251.12
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011604002001 | 墙面抹灰层拆除 | [项目特征] 1.抹灰层种类及厚度:综合考虑 2.场内运距:由投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 355.83 |  | 2.85 | 1014.12
5 | 011611005001 | 金属字拆除 | [项目特征] 1.构件名称:金属字 2.场内运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 9 |  | 2.17 | 19.53
6 | 011605001001 | 平面块料拆除 | [项目特征] 1.饰面材料种类及厚度:拆除原地砖至基层 2.场内运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 15.13 |  | 4.68 | 70.81
7 | 011707B07001 | 建筑垃圾清运 | [项目特征] 1.运输距离:1km以内 [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 30.3 |  | 67.71 | 2051.61
本页小计 | [7 empty] | 3156.07
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 011707B07002 | 建筑垃圾清运 | [项目特征] 1.运输距离:每增运1km [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 1 |  | 2.35 | 2.35
9 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | [项目特征] 1.找平层砂浆厚度、配合比:15mm厚聚合物防水砂浆找平层、10mm厚抗裂砂浆（压入耐碱玻纤网格布） [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹灰找平 | m2 | 43.96 |  | 68.75 | 3022.25
10 | 011407001001 | 真石漆 | [项目特征] 1.基层处理:刷界面处理剂一道 2.刮腻子要求:成品腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍，真石漆两遍，罩光憎水剂一遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 439.6 |  | 73.83 | 32455.67
11 | 010903002002 | 防水涂料 | [项目特征] 1.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（JSⅡ型） [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 133.55 |  | 26.63 | 3556.44
本页小计 | [7 empty] | 39036.71
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛，7mm厚1：2.5水泥砂浆找平 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 311.87 |  | 23.9 | 7453.69
13 | 011407001002 | 白色无机涂料 | [项目特征] 1.喷刷涂料部位:墙面及天棚 2.刮腻子要求:成品腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:一底两面白色无机涂料 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 670.59 |  | 20.56 | 13787.33
14 | 011105003001 | 块料踢脚线 | [项目特征] 1.粘贴层厚度、材料种类:10mm厚1：2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚100mm高地砖踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 | m | 10 |  | 14.15 | 141.5
本页小计 | [7 empty] | 21382.52
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:4mmSBS防水卷材一层 2.其他:去除现存空鼓起层脱落防水层，彻底清理干净,局部找补平整 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 | m2 | 742.07 |  | 33.77 | 25059.7
16 | 010606008001 | 钢梯 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:40*80*4mm热镀锌矩管 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 0.093 |  | 11882.06 | 1105.03
17 | 010606013001 | 爬梯扶手 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:直径50*3mm不锈钢管 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 0.028 |  | 22012.5 | 616.35
本页小计 | [7 empty] | 26781.08
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 010801002001 | 更换复合实木门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:1821 [工作内容] 1.拆除、运输 2.门安装 3.五金安装 | 樘 | 1 |  | 1517.2 | 1517.2
19 | 010805005001 | 更换铝合金玻璃门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:0720 2.框材质:铝合金 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | 樘 | 2 |  | 583.66 | 1167.32
20 | 011207001001 | 墙面装饰板 | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚E0级碳晶板，卡扣固定 3.其他:业主指定样式 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.卡扣安装 | m2 | 77.6 |  | 161.17 | 12506.79
21 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | [项目特征] 1.砂浆种类及配合比:30mm厚1：2.5水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 15.13 |  | 27.47 | 415.62
本页小计 | [7 empty] | 15606.93
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | [项目特征] 1.找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹灰找平 | m2 | 59.3 |  | 20 | 1186
23 | 011102003001 | 400*400*10mm防滑地砖 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚M20干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:400*400*10mm防滑地砖 3.嵌缝材料种类:专用美缝剂勾缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 15.13 |  | 73.44 | 1111.15
本页小计 | [7 empty] | 2297.15
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 011204003001 | 400*800mm墙砖 | [项目特征] 1.找平层:20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层，挂镀锌钢丝网 2.安装方式:20mm厚1：2水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:400*800mm墙砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:专用美缝剂勾缝 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 59.3 |  | 111.69 | 6623.22
25 | 011001005001 | 1：6页岩陶粒混凝土 | [项目特征] 1.材料品种、规格、厚度:350mm厚1：6页岩陶粒混凝土 [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷(喷)防护材料 | m2 | 6.05 |  | 196.84 | 1190.88
26 | 010807003001 | 百叶窗 | [项目特征] 1.材质:单层防雨百叶，罩金属防护网 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装 | m2 | 0.32 |  | 276.02 | 88.33
本页小计 | [7 empty] | 7902.43
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
27 | 011505001001 | 立柱式洗手盆带镜 | [项目特征] 1.规格:立柱式，盆600mm宽，带镜 2.支架、配件品种、规格:成品配套 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 | 个 | 3 |  | 600 | 1800
28 | 011210005001 | 成品隔断 | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:15mm厚抗倍特板隔断 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | 间 | 4 |  | 500.04 | 2000.16
29 | 011501015001 | 会议桌 | [项目特征] 1.名称:会议桌椅 2.内容:包含会议桌1张、办公椅18把 3.其他:业主指定样式 [工作内容] 1.运输、安装 | 个 | 1 |  | 10000 | 10000
本页小计 | [7 empty] | 13800.16
合 计 | [7 empty] | 131214.17

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【装饰工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 1608.32
1 | 011703001001 | 垂直运输 | [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | 项 | 1 |  | 566.47 | 566.47
2 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | [项目特征] 1.升降方式及启动装置:电动 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.吊篮的安装 3.测试电动装置、安全锁、平衡控制器等 4.吊篮的拆卸 | m2 | 439.6 |  | 2.37 | 1041.85
本页小计 | [7 empty] | 1608.32
合 计 | [7 empty] | 1608.32

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【装饰工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 8.63 | 3635.25
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 5072.57 | 100 | 5072.57
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.23 | 517.91
合 计 |  |  |  |  | 9225.73
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表【装饰工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 15.13 |  | 6380.48
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 14694.44
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 13358.58
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 1335.86
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 21074.92

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【安装工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 29788.09
1.1 | C安装工程 | 29788.09
2 | 措施项目费 | 766.2
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 354.48
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 314.17 |  | －
5 | 税金 | 3055.98 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 33,924.44
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【安装工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 91.79
2 | 施工组织措施项目 | 674.41
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 354.48
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 33.86
措施项目费合计=1+2 |  | 766.2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【安装工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 011613001001 | 灯具拆除 | [项目特征] 1.灯具种类:筒灯 2.场内运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 12 |  | 5.09 | 61.08
2 | 030412001001 | 筒灯 | [项目特征] 1.规格:18W、白光6000K [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 12 |  | 75.69 | 908.28
3 | 030404033001 | 换气扇 | [项目特征] 1.型号:BPT-300 2.规格:L=300m³/h，全压=220Pa，N=35W(220V) 噪声:<45dB(A) [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 | 台 | 10 |  | 224.62 | 2246.2
4 | 030702002001 | 成品风管 | [项目特征] 1.材质:镀锌钢材 2.板材厚度:0.5mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m | 10.5 |  | 83.35 | 875.18
本页小计 | [7 empty] | 4090.74
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030703007001 | 单层防雨百叶 | [项目特征] 1.名称:单层防雨百叶 2.规格:200×160罩金属防护网 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 2 |  | 41.9 | 83.8
6 | 030703007002 | 单层防雨百叶 | [项目特征] 1.名称:单层防雨百叶 2.规格:250×200罩金属防护网 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 2 |  | 49.71 | 99.42
7 | 030404019001 | 控制开关 | [项目特征] 1.名称:控制开关 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 6
8 | 030506007002 | 电视机 | [项目特征] 1.规格:100寸 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 8800 | 8800
9 | 030701003001 | 空调器 | [项目特征] 1.规格:3P柜机 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 | 台 | 2 |  | 7000 | 14000
本页小计 | [7 empty] | 22983.22
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030411004001 | 配线 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:按设计要求 3.型号:WDZC-BYJ-4mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 230.88 |  | 4.76 | 1098.99
11 | 030413002001 | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:综合考虑 3.填充(恢复)方式:综合考虑 [工作内容] 1.开槽 2.恢复处理 | m | 14.2 |  | 13.42 | 190.56
12 | 030411001001 | 配管 | [项目特征] 1.规格:PVC25 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 76.96 |  | 13.13 | 1010.48
13 | 030411001002 | 配管 | [项目特征] 1.规格:PVC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 10 |  | 12.98 | 129.8
本页小计 | [7 empty] | 2429.83
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030502007001 | 网络线 | [项目特征] 1.规格:UTP CAT6-JDG20-WS/CE [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 10 |  | 8.35 | 83.5
15 | 030502004001 | 网络插座 | [项目特征] 1.名称:E5C1305 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.底盒安装 | 个 | 1 |  | 26.22 | 26.22
16 | 030502004002 | 电视插座 | [项目特征] 1.名称:电视插座 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.底盒安装 | 个 | 2 |  | 24.02 | 48.04
17 | 030404035001 | 单相二三极五孔插座 | [项目特征] 1.名称:单相二三极五孔插座 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 6 |  | 21.09 | 126.54
本页小计 | [7 empty] | 284.3
合 计 | [7 empty] | 29788.09

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【安装工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 91.79
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 91.79 | 91.79
本页小计 | [7 empty] | 91.79
合 计 | [7 empty] | 91.79

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【安装工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 286.07
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 354.48 | 100 | 354.48
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 33.86
合 计 |  |  |  |  | 674.41
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表【安装工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 314.17
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 3055.98
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 2778.16
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 277.82
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 3370.15

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【给排水工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 9483.3
1.1 | C安装工程 | 9483.3
2 | 措施项目费 | 826.45
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 450.42
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 399.04 |  | －
5 | 税金 | 1060.17 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 11,768.96
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【给排水工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 69.67
2 | 施工组织措施项目 | 756.78
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 450.42
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 44.26
措施项目费合计=1+2 |  | 826.45

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【给排水工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 031004010001 | 花洒套装 | [项目特征] 1.名称:花洒套装 2.其他:包含顶喷出水、手持出水、龙头出水，支架，开关及安装所需配件等 [工作内容] 1.原花洒拆除运输 2.器具安装 3.附件安装 | 套 | 1 |  | 300 | 300
2 | 031004016001 | 电热水器 | [项目特征] 1.类型:电热水器 2.型号、规格:60L、3KW [工作内容] 1.制作 2.安装 | 套 | 1 |  | 749.09 | 749.09
3 | 031004014001 | 地漏 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |  | 31.38 | 62.76
4 | 031004006001 | 蹲便器 | [项目特征] 1.规格、类型:成品蹲便器 2.附件名称、数量:含阀门、连接管等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 4 |  | 477.17 | 1908.68
本页小计 | [7 empty] | 3020.53
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031001006001 | 给水管DN32 | [项目特征] 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR管DN32 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 15.09 |  | 19.29 | 291.09
6 | 031004008001 | 成品拖布池 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:450宽 3.附件名称、数量:含水龙头等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 |  | 187.69 | 187.69
7 | 031001006003 | 给水管DN25 | [项目特征] 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR管DN25 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 12.07 |  | 16.69 | 201.45
本页小计 | [7 empty] | 680.23
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 031001006004 | 排水管DN100 | [项目特征] 1.介质:排水 2.材质、规格:PVC管DN100 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 36.4 |  | 43.09 | 1568.48
9 | 031001006005 | 排水管DN75 | [项目特征] 1.介质:排水 2.材质、规格:PVC管DN75 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 1.64 |  | 29.95 | 49.12
10 | 031001006002 | 排水管DN50 | [项目特征] 1.介质:排水 2.材质、规格:PVC管DN50 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 2.6 |  | 21.68 | 56.37
本页小计 | [7 empty] | 1673.97
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 040504002001 | Φ1000混凝土井 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C25 3.盖板材质、规格:φ700铸铁井盖 4.钢筋种类:综合 5.踏步材质、规格:按设计及规范 6.具体:参考图集06MS201-3/P21 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 | 座 | 1 |  | 3992.62 | 3992.62
12 | 010101003001 | 挖沟槽基坑土（石）方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.场内运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 10.1 |  | 5.53 | 55.85
13 | 010103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.填方材料品种:原土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 10.1 |  | 5.95 | 60.1
本页小计 | [7 empty] | 4108.57
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
合 计 | [7 empty] | 9483.3

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【给排水工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 69.67
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 69.67 | 69.67
本页小计 | [7 empty] | 69.67
合 计 | [7 empty] | 69.67

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【给排水工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.82 | 262.1
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 450.42 | 100 | 450.42
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.02 | 44.26
合 计 |  |  |  |  | 756.78
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表【给排水工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 399.04
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 1060.17
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 963.79
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 96.38
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 1459.21